## Druck
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | absolut/ relativ | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung _ Sensitivity | Kennlinie Offset _ Bias | Sensitivity Uncertainty | Sensitivity Uncertainty Unit | Bias Uncertainty | Bias Uncertainty Unit | Linearity Uncertainty | Linearity Uncertainty Unit | Hysteresis Uncertainty | Hysteresis Uncertainty Unit | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Grenzfrequenz (-3 dB) | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung

## Kraft
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung _ Sensitivity | Kennlinie Offset _ Bias | Sensitivity Uncertainty | Sensitivity Uncertainty Unit | Bias Uncertainty | Bias Uncertainty Unit | Linearity Uncertainty | Linearity Uncertainty Unit | Hysteresis Uncertainty | Hysteresis Uncertainty Unit | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung

## Weg
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung _ Sensitivity | Kennlinie Offset _ Bias | Sensitivity Uncertainty | Sensitivity Uncertainty Unit | Bias Uncertainty | Bias Uncertainty Unit | Linearity Uncertainty | Linearity Uncertainty Unit | Hysteresis Uncertainty | Hysteresis Uncertainty Unit | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung

## Temperatur
uuid | Ident-Nummer | Messbereich von | Messbereich bis | Messbereich Einheit | Ausgabebereich von | Ausgabebereich bis | Ausgabebereich Einheit | Kennlinie Steigung _ Sensitivity | Kennlinie Offset _ Bias | Sensitivity Uncertainty | Sensitivity Uncertainty Unit | Bias Uncertainty | Bias Uncertainty Unit | Linearity Uncertainty | Linearity Uncertainty Unit | Hysteresis Uncertainty | Hysteresis Uncertainty Unit | Messprinzip | Hersteller | Hersteller P_ID | Bezeichnung | Seriennummer | Verantwortlicher WiMi | Aufbewahrungsort | Datenblatt Link | Kalibrationsprotokoll Link | letzte Prüfung/ Kalibration | Zubehör | Bemerkung